РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

(КИОСК, КОНСТРУКЦИЯ К-13)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Семёнова

Внешний вид



Краткая пояснительная записка:

1. Каркас - металл
2. Стены – доска. Цвет стен наружный по RAL 1001.
3. Кровля – Односкатная, трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм). Верхний слой гидроизоляции.
4. Роллет – RAL 1001.
5. Высота нестационарного торгового объекта – 2,4м
6. Вывеска – объемные световые буквы, размер- высота 25 см, колер - RAL 9010
7. Урна - RAL 1001